## Sheet1
Molecule List | Molecule | Initial concentration | Mean Best Retention Time | Stdev Best Retention Time | Cv Best Retention Time | Precursor Adduct | Precursor Mz | 1_5 | 1_1 | 2_5 | 2_1 | 3_5 | 3_1 | 4_5 | 4_1 | 5_5 | 5_1 | 6_5 | 6_1 | 7_5 | 7_1 | 0_0...23 | 0_0...24 | Slope | Intercept | LOD..ng. | LOQ..ng. | R.
PS | 15:0-18:1(d7) PS | 1 | 14.86 | 0.06 | 0.004 | [M+H] | 754.5484 | 17497200 | 3350296 | 8612542 | 1585503 | 4358872 | 695764 | 2090039 | 343197 | 938540 | 126723 | 436976 | 41646 | 157999 | 12295 | 0 | 0 | 3507104443.7816 | -88757.0755 | 0.058969 | 0.17869 | 0.99981
PE | PE(15:0/18:1) | 1 | 16.15 | 0.1 | 0.006 | [M+H] | 704.5225 | 235881328 | 48489444 | 118856800 | 22404814 | 56740096 | 10905612 | 27533952 | 5552526 | 13307398 | 2446105 | 6287598 | 1215215 | 2962395 | 420210 | 9261 | 0 | 47332235879.1786 | -620349.4374 | 0.062235 | 0.18859 | 0.99978
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.09 | 0.05 | 0.003 | [M+H] | 711.5664 | 250861136 | 51989428 | 126840440 | 24104402 | 60279524 | 11688904 | 30474748 | 5979481 | 14220681 | 2740347 | 6646583 | 1298502 | 3177777 | 527390 | 0 | 0 | 50356204096.3735 | -513188.9425 | 0.06297 | 0.19082 | 0.99978
PI | PI(15:0/18:1) | 1 | 14.57 | 0.07 | 0.005 | [M+NH4] | 840.5597 | 70044728 | 13922661 | 34955644 | 6424804 | 16597164 | 3065423 | 8125778 | 1572542 | 3654486 | 645279 | 1670106 | 295894 | 758887 | 127673 | 0 | 0 | 14042779649.6418 | -313869.1884 | 0.067691 | 0.20512 | 0.99974
SM | SM(d18:1/12:0) | 6.5 | 10.82 | 0.04 | 0.004 | [M+H] | 647.5123 | 80950656 | 17144936 | 40059864 | 8083064 | 19442520 | 4016122 | 9901054 | 2215225 | 4453206 | 958883 | 2157277 | 544500 | 1016555 | 384958 | 0 | 0 | 2488066634.6622 | -72012.4646 | 0.49869 | 1.5112 | 0.99967
PG | PG(15:0/18:1) | 1 | 14.89 | 0.02 | 0.002 | [M+NH4] | 752.5436 | 108062048 | 21309946 | 52939448 | 9923379 | 25209074 | 4625377 | 12541680 | 2365342 | 5612189 | 945631 | 2537184 | 455559 | 1152103 | 200292 | 0 | 0 | 21592602849.5362 | -541627.981 | 0.078751 | 0.23864 | 0.99965
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.52 | 0.05 | 0.003 | [M+NH4] | 847.6036 | 73274016 | 14664367 | 36696372 | 6618161 | 17084826 | 3234757 | 8536886 | 1614142 | 3815512 | 691788 | 1755645 | 315418 | 797624 | 133986 | 0 | 0 | 14694521090.9587 | -336655.3964 | 0.080458 | 0.24381 | 0.99964
DGTS | DGTS(16:0/16:0) | 1 | 17.09 | 0.18 | 0.011 | [M+H] | 712.6086 | 2414773760 | 465930816 | 1176768512 | 219471936 | 560044544 | 103174000 | 276024960 | 53354140 | 129600776 | 23544016 | 59921224 | 11049026 | 28221680 | 4958284 | 115113 | 183546 | 481642926454.9344 | -12219024.6532 | 0.085909 | 0.26033 | 0.99959
PS | PS(15:0/18:1) | 1 | 14.76 | 0.05 | 0.003 | [M+H] | 748.5123 | 129359920 | 24362072 | 63696200 | 10997164 | 30204742 | 5246494 | 14946381 | 2685000 | 6783032 | 1209942 | 3161349 | 505187 | 1459363 | 221148 | 0 | 0 | 25867134148.0298 | -773092.4676 | 0.088413 | 0.26792 | 0.99956
DGDG | DGDG(18:3/18:3) | 1 | 12.04 | 0.09 | 0.008 | [M+NH4] | 954.6148 | 2962798 | 591524 | 1488070 | 276687 | 693699 | 137818 | 375990 | 39174 | 160853 | 6252 | 56825 | 0 | 14513 | 3689 | 0 | 0 | 596304862.1638 | -17168.3979 | 0.08999 | 0.2727 | 0.99955
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.94 | 0.04 | 0.003 | [M+Na] | 504.4387 | 81905504 | 17420602 | 41201632 | 7964733 | 19334488 | 3880166 | 10108627 | 2107420 | 4270851 | 884586 | 2104837 | 426921 | 1013391 | 181244 | 0 | 0 | 145236401889.5727 | -162934.2895 | 0.010235 | 0.031016 | 0.99954
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.51 | 0.01 | 0.001 | [M+HCOO] | 575.5386 | 192214720 | 38676488 | 98491304 | 16611465 | 45925300 | 7536212 | 23304382 | 3854980 | 10083857 | 1724755 | 4584549 | 779504 | 2281502 | 364851 | 0 | 0 | 38750493091.9406 | -878775.8456 | 0.094729 | 0.28706 | 0.9995
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.51 | 0.02 | 0.002 | [M+H] | 531.5477 | 463390912 | 88433112 | 232251328 | 39516020 | 108142296 | 18075518 | 51275332 | 9134305 | 23798162 | 3962991 | 10781297 | 1768801 | 4940406 | 783581 | 0 | 0 | 93015835025.359 | -3012689.6924 | 0.095975 | 0.29083 | 0.99949
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.51 | 0.03 | 0.002 | [M+H-H2O] | 513.5371 | 589252416 | 109900496 | 291823008 | 49277924 | 135686400 | 22803500 | 64113328 | 11503806 | 31590544 | 5017544 | 14412643 | 2393988 | 6566155 | 1070650 | 0 | 0 | 117942832302.645 | -4049673.2414 | 0.10681 | 0.32366 | 0.99936
PS | PS(17:0/14:1(9Z)) | 0.13 | 13.25 | 0.06 | 0.005 | [M+H] | 720.481 | 3923299328 | 839191616 | 1887298304 | 399028352 | 954245952 | 179288336 | 480201760 | 84141576 | 204885680 | 35698372 | 95572960 | 17231074 | 43464720 | 7525995 | 0 | 0 | 6.0186e+12 | -9683635.2798 | 0.014033 | 0.042524 | 0.99935
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.52 | 0.05 | 0.003 | [M+H] | 830.577 | 27762856 | 5363380 | 13336480 | 2415401 | 6384071 | 1119750 | 3058868 | 576868 | 1404067 | 228348 | 619410 | 94009 | 287724 | 29507 | 0 | 0 | 5532467663.5285 | -187659.0658 | 0.10975 | 0.33258 | 0.99933
PG | 15:0-18:1(d7) PG | 1 | 14.89 | 0.09 | 0.006 | [M+NH4] | 758.5797 | 5964119 | 1126069 | 2949561 | 541903 | 1350262 | 241869 | 636690 | 95171 | 310149 | 23895 | 103022 | 0 | 7784 | 0 | 81953 | 145170 | 1197095945.1601 | -53084.0939 | 0.11016 | 0.33383 | 0.99932
PI | PI(15:0/18:1) | 1 | 14.56 | 0.06 | 0.004 | [M+H] | 823.5331 | 27248242 | 5121829 | 13377357 | 2371396 | 6175574 | 1126844 | 2952988 | 596214 | 1373130 | 245225 | 641444 | 85692 | 255933 | 28244 | 8169 | 0 | 5444791963.507 | -189820.1362 | 0.11055 | 0.335 | 0.99932
PE | PE(17:0/14:1(9Z)) | 1.2 | 14.76 | 0.02 | 0.002 | [M+H] | 676.4912 | 4726375424 | 948936640 | 2284679936 | 441312256 | 1082759296 | 206873232 | 522173536 | 100004976 | 224943856 | 42415456 | 107630800 | 20202350 | 49453544 | 8516340 | 0 | 0 | 785390387327.9078 | -26763971.5851 | 0.13354 | 0.40467 | 0.99931
DGTS | DGTS(16:0/16:0) | 1 | 17.03 | 0.05 | 0.003 | [M+Na] | 734.5905 | 123147144 | 22737422 | 59645400 | 10629178 | 27983414 | 5103220 | 13901887 | 2539030 | 6272417 | 1030003 | 2793739 | 495352 | 1365547 | 226538 | 0 | 0 | 24543898644.5259 | -844441.308 | 0.1132 | 0.34303 | 0.99929
DGTS | DGTS(16:0/16:0) | 1 | 17.03 | 0.04 | 0.002 | [M+HCOO] | 756.5995 | 41310912 | 7276205 | 20046680 | 3409166 | 9762580 | 1657158 | 4922398 | 877848 | 2292629 | 389874 | 1063077 | 152168 | 527148 | 72710 | 0 | 0 | 8233099890.3857 | -250870.1512 | 0.11597 | 0.35144 | 0.99925
PI | PI(17:0/14:1(9Z)) | 2 | 13.1 | 0.06 | 0.004 | [M+NH4] | 812.5284 | 1515896192 | 339286624 | 743786816 | 164155072 | 378132288 | 74935216 | 191042064 | 35578592 | 81372928 | 14795269 | 38455536 | 7231516 | 17571568 | 3006245 | 0 | 0 | 151649160703.946 | -347041.9566 | 0.24273 | 0.73555 | 0.99918
DGDG | DGDG(18:3/18:3) | 1 | 12.06 | 0.11 | 0.009 | [M+Na] | 959.5702 | 2250740 | 475161 | 1093120 | 215934 | 532648 | 100023 | 270234 | 32409 | 95714 | 0 | 35431 | 0 | 13096 | 0 | 0 | 0 | 451565548.5877 | -15408.3713 | 0.12499 | 0.37877 | 0.99913
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.92 | 0.05 | 0.004 | [M+Na] | 504.4387 | 4824245 | 1000931 | 2353259 | 426156 | 1107669 | 200956 | 526404 | 79608 | 200148 | 28002 | 97536 | 5230 | 37366 | 0 | 0 | 0 | 8547427581.3494 | -36613.4865 | 0.014299 | 0.043331 | 0.99911
Gcer | GlcCer(d18:1/12:0) | 0.1622 | 11.57 | 0.04 | 0.003 | [M+Na] | 666.4915 | 39733444 | 7912913 | 19072622 | 3569810 | 8735177 | 1768765 | 4383434 | 905825 | 1897731 | 367209 | 856424 | 165591 | 407150 | 55430 | 0 | 0 | 48742628455.5327 | -252937.3195 | 0.022716 | 0.068837 | 0.99891
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.77 | 0.04 | 0.003 | [M+H] | 753.6134 | 1470466816 | 278553472 | 701467776 | 125138016 | 327379360 | 59176608 | 155971472 | 31010092 | 70573816 | 13473616 | 33524136 | 6622674 | 15604622 | 2899153 | 0 | 0 | 292359426000.4212 | -11120163.9304 | 0.14183 | 0.42979 | 0.99888
PG | PG(15:0/18:1) | 1 | 14.9 | 0.03 | 0.002 | [M+H] | 735.5171 | 26667236 | 5232084 | 12496508 | 2310096 | 6136243 | 1161855 | 2847914 | 541514 | 1289337 | 203609 | 566962 | 90497 | 237965 | 39380 | 0 | 0 | 5295277844.896 | -189747.1671 | 0.14239 | 0.4315 | 0.99887
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.07 | 0.04 | 0.002 | [M+H] | 711.5664 | 389363648 | 75399032 | 182623792 | 35329356 | 87927984 | 16809906 | 43660796 | 8214183 | 18765582 | 3695485 | 9207079 | 1793785 | 4543111 | 777223 | 0 | 0 | 77179998872.8974 | -2400788.2106 | 0.14242 | 0.43157 | 0.99887
SM | SM(d18:1/18:1) | 1 | 15.03 | 0.06 | 0.004 | [M+HCOO] | 773.5814 | 51617140 | 9180806 | 26738876 | 3988905 | 12536371 | 1874927 | 6001378 | 1018451 | 2651783 | 415693 | 1238475 | 195248 | 601261 | 77032 | 0 | 0 | 10426619746.2815 | -353270.315 | 0.14639 | 0.44361 | 0.99881
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.49 | 0.02 | 0.001 | [M+HCOO] | 575.5386 | 256108848 | 50586400 | 124021128 | 22635206 | 56561468 | 9386763 | 25721548 | 4381081 | 11672876 | 1940346 | 5457047 | 941419 | 2450346 | 413915 |  |  | 51136794618.7599 | -2151121.7606 | 0.14716 | 0.44595 | 0.99879
PE | PE(15:0/18:1) | 1 | 16.13 | 0.02 | 0.001 | [M-H] | 702.5079 | 71879936 | 12564221 | 36450612 | 5558997 | 16400211 | 2747868 | 8198626 | 1450157 | 3689408 | 607939 | 1760716 | 292780 | 817030 | 125350 | 0 | 0 | 14436906952.5126 | -549739.5531 | 0.14836 | 0.44957 | 0.99877
PC | PC(15:0/18:1) | 1 | 15.82 | 0.05 | 0.003 | [M+HCOO] | 790.5604 | 60492216 | 10855640 | 31494892 | 4854600 | 14179308 | 2214267 | 6950529 | 1160725 | 3147084 | 489534 | 1465040 | 207826 | 676292 | 80696 | 0 | 0 | 12220438354.9864 | -425349.7155 | 0.15075 | 0.4568 | 0.99873
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.07 | 0.02 | 0.001 | [M-H] | 709.5519 | 76080000 | 13312657 | 39208596 | 6094900 | 17715030 | 2720943 | 8645826 | 1521177 | 3937464 | 607928 | 1876076 | 289044 | 905206 | 135273 | 0 | 0 | 15332646372.3557 | -559070.6395 | 0.15196 | 0.4605 | 0.99871
PC | PC(15:0/18:1) | 1 | 15.81 | 0.12 | 0.008 | [M+H] | 746.5694 | 1459010560 | 276518016 | 686913600 | 124970184 | 323944032 | 60632428 | 155906704 | 31613188 | 71158120 | 13454136 | 34558732 | 6557951 | 15834444 | 2952176 | 9079 | 38364 | 289327221250.0887 | -10633997.4711 | 0.15274 | 0.46284 | 0.9987
PG | PG(15:0/18:1) | 1 | 14.88 | 0.07 | 0.005 | [M-H] | 733.5025 | 82097440 | 15074115 | 43192976 | 6387694 | 19787572 | 2918999 | 9464211 | 1478748 | 4165695 | 666809 | 1929960 | 316985 | 889315 | 139238 | 0 | 2089 | 16637756611.7097 | -563737.2152 | 0.15829 | 0.47968 | 0.9986
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.77 | 0.05 | 0.003 | [M+HCOO] | 797.6043 | 61151024 | 11338920 | 32315864 | 4908437 | 14652240 | 2234894 | 6971350 | 1124377 | 3200509 | 495682 | 1458921 | 232645 | 684942 | 74445 | 0 | 0 | 12398023450.3704 | -398218.6298 | 0.15841 | 0.48002 | 0.9986
MGDG | MGDG(16:3/18:3) | 1 | 11.51 | 0.03 | 0.003 | [M+NH4] | 764.5307 | 96017488 | 18357238 | 45679092 | 8329549 | 20730098 | 4032909 | 10267091 | 2111112 | 4605333 | 935365 | 2187051 | 423450 | 1027727 | 175330 | 0 | 0 | 19063060437.7983 | -711219.4316 | 0.15875 | 0.48106 | 0.9986
Gcer | GlcCer(d18:1/12:0) | 0.1622 | 11.57 | 0.04 | 0.003 | [M+H-H2O] | 626.499 | 8717899 | 1648403 | 4157746 | 762149 | 1855758 | 340621 | 915212 | 172487 | 393773 | 63775 | 178210 | 18408 | 70876 | 10362 | 0 | 0 | 10691187212.5205 | -78886.7603 | 0.026829 | 0.081299 | 0.99848
PG | 15:0-18:1(d7) PG | 1 | 14.86 | 0.07 | 0.005 | [M-H] | 739.5386 | 5092526 | 903767 | 2632321 | 356441 | 1198023 | 182804 | 571982 | 69948 | 232345 | 16494 | 88983 | 2699 | 29830 | 0 | 0 | 0 | 1031533454.2523 | -53148.9523 | 0.1656 | 0.50183 | 0.99847
LPG | LPG(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.72 | 0.01 | 0.005 | [M+H] | 497.2874 | 82374264 | 16270763 | 38267940 | 7376540 | 18630716 | 3271123 | 8612232 | 1535617 | 3461914 | 641502 | 1613898 | 297380 | 706868 | 121031 | 0 | 0 | 125740038779.8948 | -672953.8691 | 0.021734 | 0.065862 | 0.99844
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.51 | 0.02 | 0.001 | [M-H] | 529.5331 | 12842314 | 2763495 | 6912264 | 1200764 | 3170282 | 537453 | 1507153 | 283730 | 672331 | 120848 | 314654 | 38093 | 150718 | 9264 | 0 | 0 | 2614663895.8976 | -35734.0594 | 0.16836 | 0.51017 | 0.99842
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 14.96 | 0.05 | 0.003 | [M+HCOO] | 782.6379 | 52309152 | 9904611 | 28007400 | 4136438 | 12943190 | 1878452 | 6206292 | 1015728 | 2725742 | 406348 | 1259097 | 186519 | 578827 | 83076 | 0 | 0 | 10640685050.4114 | -297046.1401 | 0.17224 | 0.52195 | 0.99835
LPE | LPE(17:1(9Z)/0:0) | 0.12 | 3.17 | 0.01 | 0.003 | [M-H] | 464.2783 | 97902264 | 17428708 | 45579796 | 8079281 | 21951330 | 3389783 | 10178905 | 1734206 | 4244411 | 609458 | 1821910 | 309986 | 804888 | 146594 |  |  | 161917391194.9659 | -1009291.3335 | 0.020796 | 0.063018 | 0.99833
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.94 | 0.09 | 0.007 | [M+H-H2O] | 464.4462 | 63575828 | 11285609 | 30106244 | 5184498 | 13695268 | 2516231 | 6562829 | 1279614 | 3325036 | 591464 | 1483264 | 402681 | 706656 | 128669 | 145598 | 66596 | 111426829085.7435 | -541360.5199 | 0.02022 | 0.061272 | 0.99822
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.96 | 0.09 | 0.023 | [M+H] | 487.3524 | 147978000 | 28081844 | 70153368 | 12213922 | 31574008 | 5767353 | 14781726 | 2990790 | 6574993 | 1291325 | 3016912 | 601671 | 1371973 | 259807 | 0 | 0 | 29398551949.5417 | -1374636.3029 | 0.18009 | 0.54573 | 0.99819
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.09 | 0.14 | 0.008 | [M+H] | 588.5579 | 4190645 | 730579 | 2101177 | 304932 | 971280 | 229608 | 510402 | 33060 | 189538 | 45958 | 153964 | 33426 | 84151 | 15295 | 56702 | 869645 | 837905382.8592 | -22487.9979 | 0.1807 | 0.54758 | 0.99818
LPE | LPE(17:1(9Z)/0:0) | 0.12 | 3.19 | 0.1 | 0.031 | [M+H] | 466.2928 | 252520560 | 59934696 | 132547512 | 28701476 | 66710288 | 13051331 | 32777592 | 6240631 | 14258798 | 2549832 | 6465186 | 1187128 | 2977989 | 497275 | 0 | 0 | 426563328245.4632 | 645172.8688 | 0.021793 | 0.066039 | 0.99816
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.99 | 0.11 | 0.027 | [M+H-H2O] | 469.3418 | 2802125 | 528766 | 1305228 | 220909 | 617311 | 96932 | 278037 | 50011 | 112305 | 14716 | 45755 | 2771 | 15276 | 0 | 0 | 0 | 557168955.3471 | -31979.4632 | 0.18191 | 0.55125 | 0.99816
LPC | LPC(17:1(9Z)/0:0) | 0.15 | 3.03 | 0.01 | 0.003 | [M+HCOO] | 552.3307 | 2830543616 | 639734272 | 1492787712 | 333189056 | 784026496 | 150015776 | 418702944 | 72605808 | 183408272 | 25026578 | 78268352 | 11703755 | 33947712 | 5558112 |  |  | 3.8262e+12 | 13300918.6167 | 0.027998 | 0.084841 | 0.99806
Gcer | GlcCer(d18:1/12:0) | 0.1622 | 11.58 | 0.04 | 0.003 | [M+H] | 644.5096 | 26394122 | 4869152 | 12380607 | 2157561 | 5578738 | 998250 | 2688808 | 507586 | 1191855 | 192642 | 488861 | 49944 | 217737 | 0 | 0 | 0 | 32293369642.1558 | -273464.1541 | 0.030334 | 0.091922 | 0.99805
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.06 | 0.11 | 0.006 | [M+Na] | 610.5398 | 340713664 | 81949680 | 175555392 | 39092364 | 89637688 | 18304524 | 46797780 | 4752518 | 19646250 | 4162096 | 9899458 | 2013811 | 4847723 | 848049 | 59489 | 103327 | 68820590538.237 | 1107402.4061 | 0.1877 | 0.5688 | 0.99804
LPE | LPE(18:1) | 1 | 4 | 0.05 | 0.013 | [M+H] | 480.3085 | 130534232 | 24584046 | 61598184 | 10658923 | 27475720 | 5109008 | 13200179 | 2708487 | 5899927 | 1194918 | 2691449 | 537030 | 1214388 | 244885 | 0 | 0 | 25897919728.5499 | -1217395.9275 | 0.1895 | 0.57423 | 0.998
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.96 | 0.11 | 0.008 | [M+H] | 482.4568 | 33452362 | 5975986 | 15808897 | 2824937 | 7016985 | 1321495 | 3420240 | 752656 | 1687924 | 331881 | 769421 | 167363 | 347406 | 84285 | 66142 | 0 | 58576171859.5066 | -289214.8221 | 0.021825 | 0.066138 | 0.99793
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.95 | 0.05 | 0.004 | [M-H] | 480.4422 | 1826098 | 341419 | 862773 | 137913 | 381775 | 56516 | 181507 | 24582 | 77902 | 2970 | 28428 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 3219635742.3332 | -24184.5547 | 0.021864 | 0.066256 | 0.99792
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.05 | 0.01 | 0.001 | [M-H] | 709.5519 | 110247728 | 18787578 | 51546440 | 8996779 | 23713490 | 4017836 | 11675972 | 1940246 | 5309074 | 842625 | 2681031 | 422909 | 1166386 | 169454 |  |  | 21828914861.1186 | -1081351.1509 | 0.19355 | 0.58653 | 0.99791
LPE | LPE(18:1) | 1 | 4 | 0.05 | 0.014 | [M+Na] | 502.2904 | 21055342 | 4818956 | 11493503 | 2192844 | 5602909 | 1023710 | 2868231 | 548348 | 1342683 | 233369 | 587364 | 93271 | 297230 | 43818 | 0 | 0 | 4293851559.0769 | 63406.3456 | 0.19789 | 0.59966 | 0.99782
Cer | Cer(d18:1/25:0) | 0.1725 | 21.75 | 0.08 | 0.004 | [M+HCOO] | 708.6511 | 19393070 | 4021023 | 8710350 | 1715665 | 4519353 | 902532 | 2179360 | 460507 | 979335 | 184339 | 476540 | 57392 | 210220 | 10394 | 11174 | 101172 | 22160397827.0649 | -99621.6658 | 0.035232 | 0.10676 | 0.99768
LPE | LPE(18:1) | 1 | 4.02 | 0.08 | 0.019 | [M+H-H2O] | 462.2979 | 2805602 | 508523 | 1313884 | 236602 | 575931 | 98915 | 280513 | 42395 | 111215 | 7345 | 42745 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 557717256.3032 | -35747.6519 | 0.20516 | 0.62169 | 0.99766
LPC | LPC(18:1) | 1 | 3.81 | 0.05 | 0.012 | [M+H] | 522.3554 | 732126912 | 134998048 | 345496608 | 58301168 | 149746144 | 26304730 | 73165640 | 13434451 | 28133488 | 5586293 | 13208287 | 2633606 | 6219810 | 1242122 | 0 | 0 | 145388972688.3267 | -8261185.2394 | 0.21217 | 0.64294 | 0.99749
Cer | Cer(d18:1/25:0) | 0.1725 | 21.73 | 0.03 | 0.001 | [M+H] | 664.6602 | 94735112 | 19839322 | 43043508 | 8554297 | 20808454 | 4478473 | 10762440 | 2650869 | 4552523 | 1328155 | 2589225 | 783652 | 1270936 | 389229 | 789430 | 952014 | 108010939113.0225 | -355865.2681 | 0.037241 | 0.11285 | 0.99741
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.76 | 0.04 | 0.01 | [M+H] | 529.3994 | 803390272 | 148762112 | 376006016 | 64724348 | 164113072 | 29155712 | 79991072 | 15255862 | 31104590 | 6272484 | 14589669 | 2906397 | 6945794 | 1341382 | 0 | 0 | 159297584255.3376 | -8945769.4435 | 0.21751 | 0.65912 | 0.99737
LPS | LPS(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.56 | 0.03 | 0.013 | [M+H] | 510.2826 | 204074848 | 37731424 | 93841416 | 17222360 | 42710756 | 7631132 | 19661594 | 3806239 | 8411700 | 1610230 | 4029282 | 788594 | 1870907 | 320366 | 0 | 0 | 310357990889.3691 | -2156772.3396 | 0.028498 | 0.086358 | 0.99733
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.53 | 0.08 | 0.005 | [M+H] | 531.5477 | 624426176 | 108955912 | 287878016 | 49493128 | 132073064 | 21436604 | 59716160 | 10035498 | 25243798 | 4489109 | 11773204 | 2219778 | 5281423 | 950335 | 0 | 0 | 123596893476.8586 | -7506076.9388 | 0.22072 | 0.66885 | 0.99729
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.53 | 0.08 | 0.005 | [M+H-H2O] | 513.5371 | 788048960 | 136953856 | 361378144 | 62768928 | 167580784 | 27163164 | 76488056 | 13013139 | 32631716 | 5820739 | 15182116 | 2781710 | 6809672 | 1195821 | 0 | 0 | 155824409349.8749 | -9262798.166 | 0.22151 | 0.67124 | 0.99727
PS | PS(15:0/18:1) | 1 | 14.74 | 0.08 | 0.006 | [M-H] | 746.4978 | 45255496 | 6972681 | 22560218 | 2971937 | 10072679 | 1434081 | 4706765 | 730811 | 2133747 | 311092 | 981936 | 102921 | 434389 | 43140 | 30104 | 0 | 9073305054.1602 | -548067.3707 | 0.22357 | 0.67748 | 0.99722
PG | PG(17:0/14:1(9Z)) | 1 | 13.49 | 0.01 | 0.001 | [M-H] | 705.4712 | 766990464 | 170328608 | 421328544 | 81612944 | 215541536 | 35138680 | 104335632 | 15787701 | 44651228 | 6424322 | 20094786 | 3050201 | 8267054 | 1362972 |  |  | 157105357051.8778 | 1434059.6824 | 0.22387 | 0.67839 | 0.99721
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.78 | 0.04 | 0.003 | [M+Na] | 775.5953 | 162056288 | 28293458 | 73927432 | 12988259 | 34056208 | 6227573 | 16506447 | 3156082 | 7405243 | 1278122 | 3415647 | 616588 | 1505039 | 230428 | 0 | 0 | 31964869335.1197 | -1701112.4424 | 0.22443 | 0.68009 | 0.9972
DGDG | DGDG(18:3/18:3) | 1 | 12.02 | 0.03 | 0.002 | [M+HCOO] | 981.5792 | 725792 | 117901 | 341061 | 55938 | 170936 | 16755 | 77758 | 0 | 12919 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145571791.0489 | -12404.5375 | 0.23036 | 0.69806 | 0.99705
PA | PA(17:0/14:1(9Z)) | 0.15 | 15.34 | 0.28 | 0.018 | [M-H] | 631.4344 | 97683408 | 14920488 | 46265192 | 5950685 | 21690894 | 2750108 | 10014814 | 1006362 | 4107885 | 258994 | 1482366 | 21035 | 393041 | 0 |  |  | 129927634219.7284 | -1499844.8376 | 0.035066 | 0.10626 | 0.99696
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.75 | 0.01 | 0.001 | [M+HCOO] | 797.6043 | 75427712 | 12608768 | 34269684 | 6113151 | 15988822 | 2678812 | 7461308 | 1232370 | 3519917 | 512859 | 1646172 | 283790 | 766158 | 92474 |  |  | 14872462140.6107 | -851367.9624 | 0.23458 | 0.71086 | 0.99694
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.51 | 0.04 | 0.002 | [M-H] | 828.5625 | 75613704 | 11533872 | 37683080 | 5075097 | 16602590 | 2434691 | 7452756 | 1278465 | 3370103 | 568354 | 1608152 | 238965 | 709352 | 99319 | 0 | 0 | 15151805537.7472 | -948981.452 | 0.23556 | 0.71382 | 0.99691
PC | PC(15:0/18:1) | 1 | 15.82 | 0.06 | 0.004 | [M+Na] | 768.5514 | 160692864 | 28682954 | 72999896 | 12656238 | 32974636 | 6049227 | 16365804 | 3077333 | 7301269 | 1289486 | 3223073 | 563204 | 1601812 | 135026 | 0 | 0 | 31675124734.7699 | -1736419.522 | 0.23673 | 0.71737 | 0.99688
PI | PI(15:0/18:1) | 1 | 14.55 | 0.01 | 0.001 | [M-H] | 821.5186 | 72692408 | 11100795 | 36287204 | 4858810 | 15724759 | 2241023 | 7134257 | 1189645 | 3112206 | 507802 | 1496462 | 241228 | 686935 | 93690 | 0 | 0 | 14572015806.4587 | -948872.8939 | 0.24193 | 0.73312 | 0.99674
Cer | Cer(d18:1/25:0) | 0.1725 | 21.74 | 0.05 | 0.002 | [M+H-H2O] | 646.6497 | 48359300 | 9681704 | 21564460 | 4250046 | 10302576 | 2029839 | 4758653 | 929558 | 2016927 | 287482 | 712231 | 57714 | 101637 | 0 | 32738 | 60821 | 55312378400.5555 | -502940.6717 | 0.042364 | 0.12838 | 0.99665
SPB | Sphinganine (C17 base) | 0.0715 | 2.83 | 0.07 | 0.026 | [M+Na] | 310.2717 | 864406 | 205334 | 441081 | 91364 | 188996 | 27753 | 115841 | 9668 | 38583 | 3546 | 11065 | 1530 | 2190 | 0 | 13970 | 0 | 2446525547.9225 | -4786.0326 | 0.017613 | 0.053372 | 0.99662
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.96 | 0.09 | 0.023 | [M+Na] | 509.3343 | 22492982 | 5297133 | 12623702 | 2307283 | 6207534 | 1090868 | 3166270 | 572992 | 1380182 | 223742 | 629897 | 99579 | 307980 | 39969 | 0 | 0 | 4619054466.2111 | 84970.3389 | 0.26192 | 0.7937 | 0.99619
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.52 | 0.05 | 0.003 | [M+Na] | 852.559 | 58091912 | 13619068 | 32779996 | 6433019 | 16226863 | 3125512 | 8355512 | 1656784 | 3932360 | 717469 | 1931135 | 314512 | 873671 | 147462 | 0 | 0 | 11912156435.0838 | 375068.3791 | 0.26488 | 0.80268 | 0.9961
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.95 | 0.05 | 0.013 | [M+H] | 487.3524 | 201185440 | 36699628 | 89354160 | 17050264 | 40918732 | 7807983 | 19350926 | 3759857 | 8299491 | 1745327 | 4065937 | 862340 | 1922112 | 358486 | 0 | 0 | 39512456347.5347 | -2180264.7287 | 0.26848 | 0.81359 | 0.99599
SPB | C17 Sphingosine | 0.071 | 2.56 | 0.06 | 0.022 | [M+Na] | 308.256 | 1069358 | 248338 | 502565 | 94744 | 224777 | 37138 | 144381 | 19416 | 47569 | 5295 | 6069 | 0 | 1753 | 0 | 21627 | 5994 | 3004737394.2057 | -8154.881 | 0.019089 | 0.057846 | 0.99598
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.94 | 0.04 | 0.003 | [M+HCOO] | 526.4477 | 18641028 | 3122095 | 8547443 | 1393265 | 3604009 | 653360 | 1824778 | 330245 | 815109 | 136990 | 360254 | 57052 | 192330 | 19798 | 0 | 0 | 32503092081.4718 | -239459.1897 | 0.030918 | 0.09369 | 0.99585
LPI | LPI(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.51 | 0.02 | 0.008 | [M+H] | 585.3034 | 65927068 | 11761432 | 29505740 | 5294325 | 13197320 | 2375206 | 6102694 | 1202494 | 2517356 | 525493 | 1234061 | 251793 | 565859 | 113053 | 0 | 0 | 99778113428.6961 | -815524.5407 | 0.035668 | 0.10809 | 0.99582
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.07 | 0.11 | 0.006 | [M+NH4] | 605.5844 | 138654544 | 21767754 | 62014276 | 9536125 | 29605344 | 4525557 | 15423375 | 2779534 | 6240965 | 1183377 | 3197059 | 587162 | 1813698 | 497130 | 11393 | 76981 | 27238426869.6811 | -1557742.3481 | 0.27599 | 0.83632 | 0.99577
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 14.95 | 0.04 | 0.003 | [M+Na] | 760.6289 | 216137120 | 38315944 | 115131184 | 15406582 | 45395116 | 6826494 | 18717554 | 3185046 | 7473549 | 1367457 | 3533595 | 623548 | 1664808 | 279015 | 0 | 0 | 43918618655.1395 | -2873473.0213 | 0.27823 | 0.84311 | 0.9957
PG | 15:0-18:1(d7) PG | 1 | 14.84 | 0.04 | 0.003 | [M+NH4] | 758.5797 | 7515804 | 1105023 | 3659183 | 579662 | 1567878 | 286255 | 558593 | 71388 | 312145 | 7185 | 103387 | 5158 | 30626 | 0 | 18655 | 29604 | 1502730440.371 | -122917.4886 | 0.28134 | 0.85255 | 0.9956
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.96 | 0.06 | 0.015 | [M+H-H2O] | 469.3418 | 4084332 | 703838 | 1809980 | 316537 | 799050 | 145093 | 398382 | 69584 | 143569 | 24225 | 67364 | 2392 | 27911 | 0 | 0 | 0 | 803125135.6781 | -57055.9792 | 0.29023 | 0.87947 | 0.99532
SM | SM(d18:1(4E)/12:0) | 6.5 | 10.8 | 0.01 | 0.001 | [M+HCOO] | 691.5032 | 3216195584 | 773343808 | 1746569728 | 421265312 | 969138752 | 205682464 | 527005952 | 97294112 | 243845264 | 39206672 | 122389328 | 18199906 | 50889072 | 7624623 |  |  | 100679505232.5605 | 38058867.1977 | 1.912 | 5.7939 | 0.99519
DG | DG(15:0/18:1) | 1 | 18.14 | 0.08 | 0.005 | [M+NH4] | 598.5405 | 102055088 | 16050196 | 45991492 | 7296340 | 21326680 | 3602900 | 11105826 | 2064370 | 1936660 | 814025 | 2532383 | 379190 | 1293823 | 144537 | 17223 | 139776 | 20101295978.6157 | -1337502.6615 | 0.29751 | 0.90155 | 0.99508
CerP | CerP(d18:1/12:0) | 0.1426 | 11.24 | 0.36 | 0.032 | [M+H] | 562.4231 | 7480867 | 1071552 | 3841449 | 382055 | 1812740 | 71555 | 780770 | 3284 | 258392 | 2519 | 29591 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 10683401074.6215 | -141210.5412 | 0.043216 | 0.13096 | 0.9949
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.1 | 0.14 | 0.007 | [M+H] | 588.5579 | 4154371 | 720180 | 1767699 | 371530 | 976365 | 182679 | 512486 | 94087 | 181640 | 55855 | 140735 | 59479 | 88367 | 26419 | 56702 | 869645 | 807227228.6236 | -16421.0112 | 0.30569 | 0.92633 | 0.99481
PG | 15:0-18:1(d7) PG | 1 | 14.87 | 0.06 | 0.004 | [M+H] | 741.5532 | 1388261 | 239279 | 620584 | 101603 | 269677 | 21888 | 119838 | 11406 | 49397 | 0 | 14246 | 4434 | 8405 | 6214 | 0 | 0 | 274277755.8586 | -24140.443 | 0.30739 | 0.9315 | 0.99475
PI | PI(15:0/18:1) | 1 | 14.58 | 0.07 | 0.004 | [M+Na] | 845.5151 | 55506088 | 13348758 | 31881498 | 6233396 | 15876925 | 3080208 | 8235434 | 1531546 | 3852422 | 671560 | 1788210 | 294394 | 909356 | 130807 | 0 | 0 | 11428746143.6438 | 427476.0722 | 0.30928 | 0.93723 | 0.99469
MGDG | MGDG(16:3/18:3) | 1 | 11.52 | 0.03 | 0.003 | [M+Na] | 769.4861 | 102209248 | 18240808 | 44461452 | 8137138 | 19899550 | 3884172 | 9774770 | 1981157 | 4285582 | 923266 | 1977660 | 411183 | 954040 | 186184 | 0 | 0 | 19991781377.7836 | -1217702.1782 | 0.31249 | 0.94695 | 0.99458
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.78 | 0.07 | 0.004 | [M+H] | 753.6134 | 1954449920 | 330318912 | 847519296 | 156032416 | 374107712 | 70437624 | 187842304 | 35140448 | 78125680 | 15100745 | 38290444 | 7532393 | 17968790 | 3412602 | 0 | 0 | 382003442155.4531 | -25408776.3037 | 0.32696 | 0.99079 | 0.99407
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.07 | 0.04 | 0.002 | [M+Na] | 733.5484 | 115178824 | 29189068 | 64924752 | 14658445 | 34230408 | 7055750 | 18083248 | 3445109 | 8242299 | 1588929 | 3981871 | 818766 | 1972515 | 405715 | 0 | 0 | 23617040819.7094 | 1328547.4553 | 0.32743 | 0.99222 | 0.99405
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.06 | 0.11 | 0.006 | [M+Na] | 610.5398 | 254500864 | 68353248 | 138679456 | 32646186 | 73923240 | 17034364 | 41017132 | 8992643 | 17561858 | 3892427 | 8334622 | 1791985 | 3863814 | 731628 | 59489 | 103327 | 51832480121.044 | 3187823.5623 | 0.33123 | 1.0037 | 0.99391
Gcer | GlcCer(d18:1/12:0) | 0.1622 | 11.58 | 0.04 | 0.003 | [M+HCOO] | 688.5005 | 14023158 | 2251275 | 6086425 | 1019372 | 2705138 | 486151 | 1282270 | 224068 | 616943 | 99078 | 275431 | 34760 | 129826 | 7443 | 0 | 0 | 16908227075.9633 | -200689.6737 | 0.054113 | 0.16398 | 0.99383
MG | MG(18:1) | 1 | 6.39 | 0.11 | 0.017 | [M+Na] | 379.2819 | 7829874 | 1296800 | 3408388 | 652863 | 1508150 | 315735 | 708094 | 161765 | 328815 | 95797 | 151334 | 31755 | 91899 | 26535 | 40782 | 0 | 1528154142.7884 | -93340.0743 | 0.33366 | 1.0111 | 0.99383
MGDG | MGDG(16:3/18:3) | 1 | 11.51 | 0.02 | 0.002 | [M+HCOO] | 791.4951 | 30819642 | 4887333 | 13483781 | 2234967 | 5859721 | 1081853 | 2911581 | 557353 | 1390370 | 234811 | 626319 | 112039 | 299370 | 28004 | 0 | 0 | 6027495521.314 | -425748.503 | 0.33417 | 1.0126 | 0.99381
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.75 | 0.03 | 0.008 | [M+H] | 529.3994 | 930823872 | 160900016 | 397774816 | 72271264 | 179968400 | 33300218 | 85220024 | 15928079 | 35393140 | 7036886 | 16846918 | 3419037 | 7783434 | 1587706 | 0 | 0 | 181742233564.3467 | -12683215.1986 | 0.34033 | 1.0313 | 0.99358
LPE | LPE(18:1) | 1 | 4 | 0.04 | 0.011 | [M-H] | 478.2939 | 44395424 | 6792497 | 19413216 | 3130767 | 8556115 | 1450731 | 3834727 | 745530 | 1987401 | 338748 | 900842 | 167135 | 424601 | 68903 | 0 | 0 | 8685764271.3497 | -659308.4621 | 0.34538 | 1.0466 | 0.99339
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.93 | 0.02 | 0.004 | [M-H] | 485.3379 | 62133652 | 9835475 | 26684176 | 4729978 | 12030716 | 2145524 | 5580662 | 1075200 | 2375850 | 488059 | 1191440 | 236317 | 576408 | 91933 |  |  | 12129507203.5646 | -896562.0672 | 0.34919 | 1.0582 | 0.99324
PE | PE(15:0/18:1) | 1 | 16.14 | 0.06 | 0.004 | [M+Na] | 726.5044 | 74590472 | 19197322 | 42559700 | 9001761 | 22413940 | 4431690 | 11709338 | 2233046 | 5552648 | 1025974 | 2601108 | 448591 | 1359533 | 159096 | 0 | 0 | 15343489385.53 | 858870.5002 | 0.34977 | 1.0599 | 0.99322
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.07 | 0.12 | 0.006 | [M+NH4] | 605.5844 | 149489632 | 23113478 | 63640468 | 10621738 | 29275422 | 5038720 | 14705672 | 1318831 | 6358604 | 1028297 | 3555517 | 391860 | 1924706 | 197033 | 11393 | 76981 | 29149349821.0765 | -2141145.1945 | 0.35476 | 1.075 | 0.99303
Gcer | GlcCer(d18:1/12:0) | 0.1622 | 11.6 | 0.06 | 0.005 | [M-H] | 642.495 | 1642919 | 252396 | 721109 | 105282 | 302137 | 38817 | 139214 | 13844 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 1996047816.2689 | -34309.7099 | 0.058134 | 0.17616 | 0.99288
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.09 | 0.13 | 0.007 | [M+H-H2O] | 570.5473 | 33654300 | 5244414 | 14208325 | 2621713 | 6684202 | 1131925 | 3254817 | 254057 | 1377793 | 293761 | 702200 | 191470 | 492617 | 69544 | 12337 | 85310 | 6552638128.3387 | -460953.5127 | 0.35975 | 1.0901 | 0.99283
DG | 15:0-18:1(d7) DAG | 1 | 18.07 | 0.12 | 0.007 | [M+H-H2O] | 570.5473 | 33390568 | 4952923 | 14602805 | 2207329 | 6342322 | 1077364 | 3456313 | 740075 | 1315683 | 251666 | 830972 | 134568 | 490860 | 158168 | 12337 | 85310 | 6517419952.2169 | -449789.1357 | 0.36143 | 1.0952 | 0.99276
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.76 | 0.05 | 0.013 | [M+HCOO] | 573.3903 | 45483112 | 6838627 | 19751556 | 3037823 | 8461761 | 1476077 | 3979116 | 778353 | 2029583 | 340845 | 922553 | 160698 | 441578 | 61494 | 0 | 0 | 8883070846.2587 | -705934.4861 | 0.37002 | 1.1213 | 0.99242
LPC | LPC(18:1) | 1 | 3.83 | 0.11 | 0.028 | [M+HCOO] | 566.3463 | 42325612 | 6177344 | 18694030 | 2918448 | 7695430 | 1352943 | 3686250 | 709907 | 1787099 | 305310 | 821555 | 133985 | 386824 | 46423 | 61088 | 0 | 8285792732.2693 | -683032.9246 | 0.37038 | 1.1224 | 0.9924
Cer | Cer(d18:1/25:0) | 0.1725 | 21.75 | 0.06 | 0.003 | [M+Na] | 686.6422 | 23942668 | 5902637 | 10597886 | 2616752 | 5054235 | 1277451 | 2228348 | 540051 | 946930 | 221391 | 257051 | 57387 | 54424 | 0 | 61143 | 0 | 27363827739.3372 | -147258.1187 | 0.064204 | 0.19456 | 0.99233
DG | DG(15:0/18:1) | 1 | 18.14 | 0.08 | 0.005 | [M+H-H2O] | 563.5034 | 70513888 | 10725582 | 30095994 | 5000177 | 13565605 | 2167697 | 6956647 | 893232 | 1522727 | 345080 | 1199820 | 412857 | 729073 | 97681 | 80147 | 156706 | 13778825996.6243 | -1166358.0601 | 0.37302 | 1.1304 | 0.99229
SM | SM(d18:1/18:1) | 1 | 15.03 | 0.04 | 0.002 | [M+H] | 729.5905 | 795220928 | 126393648 | 335238688 | 57413216 | 149370528 | 26982222 | 71391288 | 13781843 | 31918072 | 5960494 | 14848376 | 2889434 | 7075886 | 1328821 | 0 | 0 | 154751666294.3728 | -11923446.0481 | 0.37945 | 1.1498 | 0.99203
DG | DG(15:0/18:1) | 1 | 18.13 | 0.08 | 0.004 | [M+Na] | 603.4959 | 235461616 | 63219520 | 129411040 | 30081646 | 69527864 | 15814799 | 37991128 | 8139441 | 7126042 | 3862457 | 8248728 | 1540212 | 3817087 | 506196 | 74110 | 227368 | 48176445305.4348 | 2420410.2401 | 0.38448 | 1.1651 | 0.99182
PE | 15:0-18:1(d7) PE | 1 | 16.08 | 0.05 | 0.003 | [M+Na] | 733.5484 | 78249184 | 20450540 | 45263996 | 9966712 | 24278002 | 5050993 | 12424020 | 2631858 | 6215684 | 1165134 | 2971118 | 602561 | 1416709 | 269640 | 0 | 0 | 16121462432.2842 | 1118234.6421 | 0.386 | 1.1697 | 0.99175
PS | PS(17:0/14:1(9Z)) | 0.13 | 13.24 | 0.02 | 0.001 | [M-H] | 718.4665 | 1112863744 | 271626208 | 649903424 | 131013616 | 346780864 | 54402508 | 173606432 | 24202574 | 72154032 | 9904788 | 34022280 | 4685852 | 13104847 | 2098976 |  |  | 1.7775e+12 | 8774064.0629 | 0.050627 | 0.15341 | 0.99161
DG | DG(15:0/18:1) | 1 | 18.17 | 0.13 | 0.007 | [M+H] | 581.514 | 3211582 | 593430 | 1564039 | 234462 | 603332 | 209430 | 416258 | 79185 | 105987 | 104369 | 72909 | 81196 | 162975 | 113524 | 32858 | 0 | 628040919.8666 | 4415.6352 | 0.39235 | 1.1889 | 0.99148
LPS | LPS(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.55 | 0.01 | 0.005 | [M-H] | 508.2681 | 78196320 | 11937865 | 32796782 | 5522066 | 14553181 | 2464601 | 7254821 | 1274985 | 2784974 | 539268 | 1430933 | 249888 | 697685 | 108003 |  |  | 117006779348.6122 | -1252540.2153 | 0.051197 | 0.15514 | 0.99142
DG | DG(17:0/17:0/0:0) | 3 | 18.04 | 0.15 | 0.008 | [M+NH4] | 610.5405 | 340713664 | 81949680 | 175555392 | 39092364 | 89637688 | 9185316 | 14565598 | 7543603 | 19646250 | 4162096 | 9899458 | 1999368 | 4847723 | 858836 | 306499 | 823507 | 23002653168.8893 | -1292293.0515 | 1.1822 | 3.5824 | 0.99141
LPE | 18:1(d7) Lyso PE | 1 | 3.94 | 0.04 | 0.009 | [M-H] | 485.3379 | 46510908 | 6737230 | 20178116 | 3151984 | 8404629 | 1510683 | 3816503 | 788323 | 1865918 | 358450 | 884319 | 157256 | 451185 | 66753 | 0 | 0 | 9079032655.1722 | -777351.503 | 0.39511 | 1.1973 | 0.99136
LPI | LPI(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.51 | 0.01 | 0.005 | [M-H] | 583.2889 | 95511480 | 16220051 | 39286008 | 7457042 | 17826306 | 3647731 | 11442806 | 2043729 | 3343355 | 721281 | 1736645 | 374901 | 1125388 | 202460 |  |  | 142316014560.6137 | -1137607.2522 | 0.052089 | 0.15785 | 0.99112
PS | 15:0-18:1(d7) PS | 1 | 14.68 | 0.03 | 0.002 | [M-H] | 752.5339 | 2415361 | 268291 | 1120177 | 120283 | 481658 | 31938 | 201872 | 0 | 75462 | 0 | 21893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480567138.1242 | -57930.4405 | 0.40419 | 1.2248 | 0.99096
CerP | CerP(d18:1/12:0) | 0.1426 | 11.21 | 0.24 | 0.021 | [M-H] | 560.4085 | 3405850 | 395305 | 1647868 | 97481 | 812545 | 15557 | 344321 | 0 | 94275 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817254939.077 | -80205.4103 | 0.057781 | 0.1751 | 0.99092
PS | PS(15:0/18:1) | 1 | 14.76 | 0.05 | 0.004 | [M+Na] | 770.4943 | 44770752 | 10967115 | 26897628 | 4998072 | 13705429 | 2495147 | 7110598 | 1312216 | 3423727 | 540266 | 1568008 | 249614 | 713299 | 62623 | 0 | 0 | 9311286997.5637 | 467763.7168 | 0.41276 | 1.2508 | 0.99058
PG | PG(17:0/14:1(9Z)) | 1 | 13.5 | 0.06 | 0.004 | [M+NH4] | 724.5123 | 1439496320 | 230530832 | 595176576 | 106366808 | 259637008 | 47783544 | 124138288 | 22399024 | 51879880 | 9621612 | 24364576 | 4628661 | 11143941 | 2041338 | 0 | 0 | 279427834805.0917 | -23395838.244 | 0.41482 | 1.257 | 0.99049
PA | PA(17:0/14:1(9Z)) | 0.15 | 15.35 | 0.39 | 0.025 | [M+NH4] | 650.4755 | 212312032 | 28739434 | 89075864 | 11601493 | 40897428 | 4960104 | 17852566 | 2046652 | 7104963 | 812656 | 3179969 | 317738 | 1241641 | 95487 | 32348 | 0 | 276312167284.5793 | -4308131.427 | 0.062824 | 0.19038 | 0.9903
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.74 | 0.01 | 0.003 | [M+HCOO] | 573.3903 | 49886976 | 7359366 | 20623648 | 3505349 | 9257016 | 1679699 | 4235457 | 820604 | 2043226 | 392459 | 996262 | 170164 | 450943 | 72881 |  |  | 9672041347.9023 | -803746.6058 | 0.42219 | 1.2794 | 0.99015
SQDG | SQDG(16:0/18:3) | 1 | 14.75 | 0.03 | 0.002 | [M-H] | 814.4906 | 2850346 | 560555 | 1739174 | 216771 | 714543 | 79385 | 353736 | 16143 | 132661 | 0 | 55531 | 0 | 7017 | 0 | 0 | 0 | 598076397.4125 | -23234.418 | 0.4269 | 1.2936 | 0.98993
LPG | LPG(17:1(9Z)/0:0) | 0.13 | 2.71 | 0.01 | 0.005 | [M-H] | 495.2728 | 121089456 | 18419584 | 50669636 | 8138310 | 20704760 | 3561992 | 12074823 | 2058696 | 3881451 | 703571 | 1922962 | 386055 | 1116407 | 183486 |  |  | 180962390446.8779 | -2069685.939 | 0.055808 | 0.16912 | 0.98982
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.76 | 0.04 | 0.01 | [M+Na] | 551.3813 | 56694536 | 8873856 | 22974864 | 3854358 | 10194625 | 1698413 | 5041019 | 907871 | 2056531 | 375540 | 892119 | 154135 | 444301 | 64178 | 0 | 0 | 10977388000.1528 | -969010.581 | 0.44022 | 1.334 | 0.9893
PE | PE(17:0/14:1(9Z)) | 1.2 | 14.77 | 0.01 | 0.001 | [M-H] | 674.4766 | 802652032 | 208734016 | 465251552 | 113483992 | 261162144 | 54291600 | 141946768 | 24534840 | 65779220 | 9972166 | 32002622 | 4721577 | 13286685 | 2031476 |  |  | 138025789853.2518 | 13400424.5572 | 0.52912 | 1.6034 | 0.98927
PC | 15:0-18:1(d7) PC | 1 | 15.78 | 0.07 | 0.004 | [M+Na] | 775.5953 | 215186160 | 33752596 | 86387456 | 15909113 | 38946080 | 7187849 | 19326034 | 3496312 | 7966913 | 1414806 | 3920429 | 667321 | 1723234 | 265618 | 0 | 0 | 41574691692.2446 | -3461691.2918 | 0.44636 | 1.3526 | 0.989
LPC | LPC(18:1) | 1 | 3.8 | 0.05 | 0.013 | [M+Na] | 544.3374 | 51626028 | 8179784 | 20621150 | 3595590 | 9389470 | 1614129 | 4783839 | 841044 | 1746491 | 314804 | 834015 | 148185 | 384892 | 58257 | 0 | 0 | 9978527813.4937 | -862892.2811 | 0.44895 | 1.3605 | 0.98888
PS | 15:0-18:1(d7) PS | 1 | 14.7 | 0.02 | 0.001 | [M+Na] | 776.5304 | 2078686 | 437972 | 1252833 | 163194 | 622080 | 64141 | 345969 | 19504 | 117972 | 4846 | 33704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436807264.1783 | -3519.7347 | 0.45333 | 1.3737 | 0.98866
PI | PI(17:0/14:1(9Z)) | 2 | 13.08 | 0.02 | 0.001 | [M-H] | 793.4873 | 1313482368 | 341889440 | 775952256 | 169775568 | 427280032 | 71926248 | 215408144 | 30819522 | 92071720 | 11821933 | 41826860 | 5769030 | 15685864 | 2542649 |  |  | 136737678760.1278 | 15305038.7367 | 0.90752 | 2.7501 | 0.98864
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.76 | 0.06 | 0.017 | [M+H-H2O] | 511.3888 | 1364122 | 381452 | 597283 | 118915 | 299560 | 39451 | 157420 | 23603 | 50204 | 3686 | 15328 | 0 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 270458725.3499 | -9777.3058 | 0.45587 | 1.3814 | 0.98853
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.77 | 0.04 | 0.012 | [M+H-H2O] | 511.3888 | 2059400 | 339564 | 787948 | 165775 | 447242 | 56687 | 165018 | 15010 | 44932 | 0 | 28774 | 0 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 398977588.5153 | -37273.642 | 0.46629 | 1.413 | 0.98801
SM | SM(d18:1/18:1) | 1 | 15.03 | 0.03 | 0.002 | [M+Na] | 751.5724 | 166719968 | 24800598 | 66743864 | 11213428 | 29165340 | 5318004 | 14417704 | 2742531 | 6544586 | 1220912 | 3066586 | 529879 | 1355291 | 202706 | 0 | 0 | 32165456822.3977 | -2878151.3701 | 0.47323 | 1.434 | 0.98766
CerP | CerP(d18:1/12:0) | 0.1426 | 11.33 | 0.52 | 0.046 | [M+H-H2O] | 544.4125 | 3604100 | 369552 | 1781561 | 78654 | 765977 | 6275 | 248570 | 0 | 61053 | 9436 | 2744 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 5104773650.5454 | -102106.3664 | 0.06907 | 0.2093 | 0.98708
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.52 | 0.08 | 0.005 | [M+Na] | 553.5296 | 925503168 | 254347040 | 562096128 | 119503960 | 290784576 | 51643500 | 143405648 | 25112872 | 56173780 | 10729897 | 26042314 | 5290431 | 12903355 | 2268032 | 0 | 0 | 193670862544.5912 | 10582999.637 | 0.48805 | 1.4789 | 0.98688
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.53 | 0.07 | 0.005 | [M+NH4] | 847.6036 | 48642036 | 12937458 | 27989824 | 3671577 | 16730012 | 2208861 | 6024437 | 773446 | 3144100 | 168488 | 1270612 | 237984 | 674793 | 57149 | 0 | 0 | 10154297372.9874 | 213598.4649 | 0.49665 | 1.505 | 0.98642
CerP | CerP(d18:1/12:0) | 0.1426 | 11.37 | 0.33 | 0.029 | [M+Na] | 584.405 | 4789587 | 469568 | 2301350 | 96233 | 1008474 | 6375 | 312389 | 0 | 43895 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756848651.6525 | -143587.3407 | 0.071682 | 0.21722 | 0.98609
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 14.96 | 0.03 | 0.002 | [M+H] | 738.647 | 902880640 | 129642592 | 353935776 | 58435892 | 155044848 | 27404498 | 73309336 | 13605414 | 32017774 | 5927362 | 14814036 | 2778898 | 6978061 | 1249112 | 0 | 0 | 173759248025.1201 | -17105694.5764 | 0.5108 | 1.5479 | 0.98565
LPC | 18:1(d7) Lyso PC | 1 | 3.75 | 0.03 | 0.008 | [M+Na] | 551.3813 | 63468556 | 9735197 | 24622988 | 4310284 | 10811479 | 1984181 | 5171147 | 971208 | 2097384 | 407150 | 1014842 | 187660 | 480498 | 70175 | 0 | 0 | 12203211870.7994 | -1174220.1375 | 0.51426 | 1.5584 | 0.98546
LPC | LPC(18:1) | 1 | 3.83 | 0.06 | 0.016 | [M+H-H2O] | 504.3449 | 1759626 | 299075 | 707559 | 88274 | 264132 | 47707 | 158449 | 12736 | 40360 | 11952 | 21280 | 0 | 4542 | 0 | 0 | 0 | 341024909.6632 | -37919.7547 | 0.51766 | 1.5687 | 0.98526
SQDG | SQDG(16:0/18:3) | 1 | 8.51 | 0.08 | 0.009 | [M+NH4] | 833.5317 | 424765 | 49373 | 186689 | 11782 | 73772 | 0 | 17841 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 0 | 84022888.0061 | -13593.7359 | 0.53524 | 1.6219 | 0.98426
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 14.96 | 0.03 | 0.002 | [M+Na] | 760.6289 | 172159552 | 23958988 | 66310836 | 11002293 | 28496758 | 5319507 | 14265345 | 2704537 | 6571081 | 1222200 | 3015952 | 524762 | 1367976 | 231996 | 0 | 0 | 33003272655.6087 | -3281966.5915 | 0.54609 | 1.6548 | 0.98363
TG | TG (15:0/18:1/15:0) | 1 | 24.13 | 0.05 | 0.002 | [M+NH4] | 822.7545 | 311835040 | 75978320 | 131766328 | 38960392 | 66503740 | 26722810 | 30806380 | 17592908 | 24540670 | 17786766 | 21732212 | 17922478 | 18376924 | 16627638 | 66167544 | 102610800 | 58400418105.3702 | 7166036.9372 | 0.55617 | 1.6854 | 0.98303
PG | 15:0-18:1(d7) PG | 1 | 14.85 | 0.02 | 0.002 | [M+Na] | 763.5351 | 3888528 | 1132860 | 2409044 | 495410 | 1199128 | 226291 | 706076 | 115048 | 260880 | 26717 | 134695 | 0 | 19247 | 0 | 0 | 0 | 817793688.7162 | 51592.229 | 0.55987 | 1.6966 | 0.98281
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.51 | 0.03 | 0.002 | [M-H] | 828.5625 | 32344558 | 9109002 | 19286960 | 4750257 | 10950588 | 2734616 | 7383165 | 1877384 | 2886105 | 811338 | 1747964 | 332452 | 960692 | 135400 |  |  | 6655307266.068 | 945336.992 | 0.57892 | 1.7543 | 0.98164
PS | PS(15:0/18:1) | 1 | 14.85 | 0.02 | 0.002 | [M+NH4] | 765.5389 | 26047594 | 7195215 | 16373409 | 3392803 | 8934805 | 1751387 | 4605889 | 869900 | 2168347 | 327386 | 921108 | 112930 | 375979 | 68447 | 0 | 0 | 5481479104.6948 | 463608.1417 | 0.57927 | 1.7554 | 0.98162
SM | SM(d18:1(4E)/12:0) | 6.5 | 10.82 | 0.06 | 0.006 | [M+H] | 647.5123 | 54789570560 | 16633263104 | 32875407360 | 7861422080 | 18605217792 | 3244824576 | 9200226304 | 1358900736 | 3549467648 | 543320832 | 1472560896 | 257734720 | 611245824 | 105083520 | 0 | 0 | 1.7665e+12 | 846709640.4689 | 3.784 | 11.4668 | 0.98144
SM | SM(d18:1/12:0) | 6.5 | 10.82 | 0.05 | 0.004 | [M+H] | 647.5123 | 54790836224 | 16634480640 | 32879273984 | 7861440000 | 18606434304 | 3244734976 | 9199798272 | 1358992640 | 3549664000 | 543098304 | 1472455680 | 257656960 | 611057664 | 105118920 | 0 | 0 | 1.7666e+12 | 846744492.7166 | 3.7849 | 11.4693 | 0.98143
PG | PG(15:0/18:1) | 1 | 14.89 | 0.02 | 0.001 | [M+Na] | 757.499 | 61092980 | 17587244 | 38175632 | 8758232 | 20960956 | 4212407 | 11037062 | 2168052 | 5280282 | 1016305 | 2558250 | 431875 | 1210442 | 194613 | 0 | 0 | 12807778236.3994 | 1305395.4337 | 0.58712 | 1.7792 | 0.98112
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 14.94 | 0.04 | 0.003 | [M+H] | 738.647 | 1478521728 | 191299680 | 571986560 | 79392480 | 224498352 | 34641876 | 96529272 | 16423823 | 38734520 | 7087431 | 17799652 | 3381797 | 8148702 | 1495740 | 0 | 0 | 284183403728.0743 | -36095119.861 | 0.5937 | 1.7991 | 0.98071
LPA | LPA(17:1(9Z)/0:0) | 0.15 | 3.48 | 0.25 | 0.072 | [M+H] | 423.2506 | 17019048 | 1689275 | 6520671 | 653545 | 2649291 | 286244 | 1295236 | 102073 | 476154 | 8091 | 213605 | 1971 | 67269 | 0 | 0 | 0 | 21805554803.8843 | -468287.3549 | 0.095755 | 0.29017 | 0.97776
LPC | LPC(17:1(9Z)/0:0) | 0.15 | 3.05 | 0.04 | 0.012 | [M+H] | 508.3398 | 52688707584 | 16502516736 | 32563980288 | 7953261056 | 18168182784 | 3532317440 | 9386528768 | 1562925568 | 3664905216 | 636985664 | 1607838976 | 296239840 | 710695040 | 117309664 | 0 | 0 | 7.391e+13 | 1023155137.3612 | 0.095818 | 0.29036 | 0.97773
LPA | LPA(17:1(9Z)/0:0) | 0.15 | 3.42 | 0.29 | 0.084 | [M-H] | 421.2361 | 39692560 | 2658009 | 16203742 | 1216106 | 6814758 | 715181 | 3034904 | 370491 | 1194458 | 137573 | 629156 | 31492 | 256992 | 5715 |  |  | 51224856962.7924 | -1089603.2931 | 0.098507 | 0.2985 | 0.9765
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.92 | 0.05 | 0.004 | [M+H-H2O] | 464.4462 | 6528402 | 994135 | 2384600 | 313101 | 975518 | 151979 | 352437 | 99778 | 201905 | 50224 | 100711 | 35064 | 68423 | 36672 | 116978 | 0 | 10990531544.6315 | -147462.7313 | 0.074933 | 0.22707 | 0.97609
SM | SM(d18:1(4E)/12:0) | 6.5 | 10.84 | 0.07 | 0.007 | [M+H-H2O] | 629.5017 | 61118160 | 19970056 | 38565848 | 8826946 | 20089102 | 2625449 | 9489135 | 904179 | 3353049 | 471917 | 1174316 | 30036 | 326058 | 0 | 0 | 0 | 2001927967.5771 | 706693.7873 | 4.4514 | 13.489 | 0.97449
Cer | C15 Ceramide-d7 | 1 | 15.51 | 0.03 | 0.002 | [M+Na] | 553.5296 | 568641408 | 180349728 | 365870368 | 86044952 | 201049984 | 41345132 | 110588992 | 21752142 | 45473456 | 9063417 | 22189036 | 4210751 | 10490070 | 1886031 | 0 | 0 | 120227433961.0129 | 13970445.9648 | 0.6989 | 2.1179 | 0.97346
MGDG | MGDG(16:3/18:3) | 1 | 11.57 | 0.04 | 0.003 | [M+H] | 747.5042 | 276822 | 25108 | 109394 | 0 | 39502 | 0 | 11391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53767715.4662 | -10467.9331 | 0.7268 | 2.2024 | 0.97136
SQDG | SQDG(16:0/18:3) | 1 | 14.73 | 0.05 | 0.004 | [M+HCOO] | 860.4961 | 1059027 | 346386 | 698815 | 106502 | 357395 | 25949 | 180025 | 11174 | 87613 | 0 | 24115 | 0 | 8562 | 0 | 0 | 0 | 228133877.6707 | 11137.8835 | 0.75634 | 2.2919 | 0.96906
MGDG | MGDG(16:3/18:3) | 1 | 11.56 | 0.05 | 0.005 | [M+H-H2O] | 729.4936 | 51003 | 5673 | 28875 | 0 | 5655 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10474761.328 | -1729.1251 | 0.7604 | 2.3042 | 0.96874
PS | 15:0-18:1(d7) PS | 1 | 15.77 | 0.02 | 0.001 | [M+H] | 754.5484 | 5509138 | 509212 | 2213740 | 147122 | 581588 | 60212 | 107007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066587256.7287 | -210060.9133 | 0.78723 | 2.3856 | 0.96657
DGTS | DGTS(16:0/16:0) | 1 | 16.97 | 0.23 | 0.014 | [M+NH4] | 729.6351 | 691941 | 126264 | 328126 | 69687 | 31896 | 1668 | 41146 | 7073 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 9576 | 0 | 136423608.2827 | -18323.3874 | 0.82893 | 2.5119 | 0.96307
Cer | Cer(d18:1/12:0) | 0.1131 | 12.97 | 0.11 | 0.009 | [M+H] | 482.4568 | 2987775 | 268276 | 1016835 | 153117 | 349025 | 82082 | 165444 | 32717 | 93581 | 38687 | 52200 | 10722 | 27320 | 9338 | 19839 | 0 | 4947054767.1918 | -80857.0288 | 0.097437 | 0.29526 | 0.96023
PC | PC(17:0/14:1(9Z)) | 37.75 | 14.39 | 0.02 | 0.001 | [M+HCOO] | 762.5291 | 5759011328 | 1955031040 | 3607068672 | 1207628928 | 2332361728 | 713476672 | 1519583488 | 423331616 | 818655488 | 209718688 | 490683040 | 106580176 | 260149888 | 45798160 |  |  | 31411307455.0684 | 313583718.5379 | 33.8826 | 102.6746 | 0.95697
PI | PI(15:0/18:1) | 1 | 13.12 | 0.07 | 0.005 | [M+NH4] | 840.5597 | 26679200 | 1790840 | 8610023 | 619285 | 3791736 | 325496 | 308178 | 8278 | 1218889 | 87642 | 488473 | 22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003380296.0508 | -918869.2735 | 0.94938 | 2.8769 | 0.95211
SQDG | SQDG(16:0/18:3) | 1 | 8.47 | 0.02 | 0.003 | [M+Na] | 838.4871 | 129506 | 7522 | 61368 | 0 | 8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25614444.3555 | -5755.5869 | 0.95256 | 2.8865 | 0.9518
TG | TG (15:0/18:1/15:0) | 1 | 24.12 | 0.05 | 0.002 | [M+Na] | 827.7099 | 11424416 | 3626826 | 4402485 | 1884574 | 2026310 | 1232431 | 690200 | 780130 | 366790 | 585097 | 183145 | 559116 | 35847 | 466732 | 2880587 | 3103720 | 2145401362.6881 | 160024.3544 | 0.95703 | 2.9001 | 0.95137
PI | 15:0-18:1(d7) PI | 1 | 14.61 | 0.08 | 0.006 | [M+H] | 830.577 | 13008042 | 361969 | 7686452 | 637875 | 2671120 | 209912 | 3123725 | 0 | 23148 | 55648 | 124497 | 0 | 0 | 21864 | 0 | 0 | 2687637984.9066 | -239731.6328 | 0.95871 | 2.9052 | 0.95121
MG | MG(18:1) | 1 | 6.42 | 0.06 | 0.009 | [M+H] | 357.2999 | 68993 | 7670 | 23267 | 0 | 4916 | 2115 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 0 | 1946 | 0 | 2122 | 0 | 12922599.6275 | -2415.1589 | 1.0205 | 3.0925 | 0.94507
SM | d18:1-18:1(d9) SM | 1 | 15.04 | 0.1 | 0.007 | [M+H-H2O] | 720.6364 | 92348 | 0 | 34080 | 0 | 16236 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17659592.9776 | -3609.9723 | 1.0213 | 3.095 | 0.94499

## Sheet2
Molecule | Molecule List
15:0-18:1(d7) DAG | DG
C15 Ceramide-d7 | PC
DG(15:0/18:1) | PE
LPC(17:1(9Z)/0:0) | PG
LPI(17:1(9Z)/0:0) | PI
PE(15:0/18:1) | PS
PI(15:0/18:1) | LPC
SQDG(16:0/18:3) | LPE
Cer
SPB
CerP
SM
DGDG
DGTS
Gcer
LPA
LPG
LPI
LPS
MG
MGDG
PA
SQDG
TG